|  |
| --- |
| **Náklady, vynaložené při správě a údržbě našich domů v roce 2019** |

V uplynulém období, vyjma členských a provozních záležitostí jsme řešili ve spolupráci se Správní firmou zajištění všech potřebných revizí a servisů technologického vybavení našich domů. Dodavatelsky byly zajištěny tyto práce na opravách a údržbě (výpis):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DČ:** | **Popis :** | **Výše nákladu:** |
| FP 001 | Revize – společné prostory domů | 17 520,- |
| FP 003 | Zámečnické práce-nouzové otevření vstupních dveří | 2 260,- |
| FP0 04 | Nátěry kovové vany v šachtě výtahu I | 6 798,- |
| FP 014 | Zednické a malířské práce – spol. WC a místnost před WC v domě 686 | 5 350,- |
| FP 015 | Oprava výtahu-výměna frekvenčního měniče | 168 807,- |
| FP 016 | Oprava výtahu – výměna GSM zdroje | 8 514,- |
| FP 017 | Opravy osvětlení domů | 1 671,- |
| FP 018 | Rekonstrukce „prádelny“ v domě 686 | 44 140,- |
| FP 019 | Oprava osvětlení v domech | 845,- |
| FP 024 | Výměna přívodu el. en. | 9 384,- |
| FP 026 | Výměna jističů pro výtahy, přihlášky PRE | 19 748,- |
| FP 027 | Sloučení odběrů el. en. v domech, zrušení elektroměrů prádelen | 14 548,- |
| FP 028 | Zámečnické práce-seřízení všech vchodových dveří | 2 400,- |
| FP 029 | Sanační a zednické práce v šachtě výtahu v domě 687 | 7 018,- |
| FP 038 | Nátěry v šachtě výtahu II | 2 497,- |
| FP 039 | Čištění topného systému a proplach rozvodů ÚT | 247 112,- |
| FP 048 | Oprava výtahu 688 – výměna spínače zámku | 1 932,- |
| FP 056 | Opravy omítek a maleb, nátěr plyn. stoupaček | 15 690,- |
| FP 063 | Výměna hlavního přívodu vody do domů | 37 531,- |
| FP 065 | Výměna rozvodů vody - prádelny, WC - dům686 | 23 034,- |
| FP 066 | Opravy osvětlení domů, výměny žárovek a světel | 2 660,- |
| FP 068 | Oprava výtahu v domě 689 | 1 408,- |
| FP 069 | Nákup žárovek osvětlení chodeb | 3 775,- |
| FP 070 | Revize plynu ve spol. prostorách a bytech | 17 600,- |
| FP 075 | Oprava výtahu v domě 688 – omezovač rychlosti | 1352,- |
| FP 082 | Čerpání vody ze zatopené šachty v domě 687 | 3 900,- |
| FP 091 | Oprava osvětlení v domech | 2 500,- |
| FP 096 | Výměna záložních baterií ve výtahu domu 687 | 6 442,- |
| FP 097 | Oprava domovních zvonků v domě 689 | 1 725,- |
| FP 098 | Odstranění závad z revizí-tabulky, nátěr stoupačky | 2 500,- |
| FP 101 | Havárie-zateklá voda v suterénu domu 689 | 1 950,- |
| FP 102 | Oprava osvětlení domů | 1 900,- |
| FP 106 | Opravy domovních telefonů | 2 737,- |
| FP 110 | Instalace nového operačního systému, čištění PC | 4 175,- |
| FP 111 | Havarijní výjezd-výpadek topení | 1 950,- |
| FP 117 | Požární revize v domech | 18 360,- |
| FP 119 | Výměna přenosných hasicích přístrojů v domech | 43 660,- |